磋商邀请

西南联合产权交易所有限责任公司（采购代理机构）受四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司（采购人）委托，拟对“巴中粮食现代物流园区项目(一期)建筑、安装工程质量检测服务采购”以竞争性磋商方式通过西南联合产权交易所招采平台进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加响应。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：SWUEECG202100225

2.采购项目名称: 巴中粮食现代物流园区项目(一期)建筑、安装工程质量检测服务采购

3.采购人：四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司。

4.采购代理机构：西南联合产权交易所有限责任公司。

二、资金情况

1.资金来源及金额：企业自筹资金90万元。

2.项目预算及最高限价为：90万元（大写：玖拾万元整），超过最高限价的报价无效。该预算为包干价，费用包括但不限于达到验收标准所需的人工费、差旅费、机械费、材料费、验收费、招标服务代理费、各种税费等全部费用，若后续需要增加检测项目，不得超过包干价。

- 采购需求：巴中粮食现代物流园区项目(一期)建筑、安装工程，位于四川省巴中市经开区。本工程抗震设防烈度为7度，建筑耐火等级为2级，使用年限为50年。本部分内容为一标段，建筑面积35562.93m2，包括:A1-A3物流及储备平房仓、A4-A5大米加工原料平房仓、A6小麦加工原料平房仓、 A7-1¯3原料浅原仓、工作塔、卸粮棚、A8-1¯3原料筒仓、工作塔、卸粮棚、A9大米车间、A11a地下车库、A12质检中心、A13-A16商业用房、A17地磅房。主要内容包括：建筑与装饰工程、电气照明工程、给排水工程、消防工程、消防报警工程、暖通工程、通风熏蒸系统、准低温系统、仓房设备系统等。现采购供应商1名，根据巴中粮食现代物流园区项目(一期)建筑、安装工程设计图纸载明的相关规范标准及其检测要求，图纸未载明时，采用现行国家行业规范标准，对本工程所用的所有原材料、构件、产品、实体等进行试验检测。

| 检测服务内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类型 | 检测项目 | 检测组数 |
| 一、大米加工原料平房仓1 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | 62 |
|  |  | 声波 | 10 |
|  |  | 水平静载 | 3 |
|  |  | 单桩静载 | 3 |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 聚氨酯 | 1 |
|  |  | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 胶粘剂 | 1 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 1 |
|  |  | 网格布 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 20 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 二、大米加工原料平房仓2 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | 62 |
|  |  | 声波 | 10 |
|  |  | 水平静载 | 3 |
|  |  | 单桩静载 | 3 |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 聚氨酯 | 1 |
|  |  | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 胶粘剂 | 1 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 1 |
|  |  | 网格布 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 20 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 三、物流及储备平房仓1 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | 62 |
|  |  | 声波 | 10 |
|  |  | 水平静载 | 3 |
|  |  | 单桩静载 | 3 |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 聚氨酯 | 1 |
|  |  | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 胶粘剂 | 1 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 1 |
|  |  | 网格布 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 四、物流及储备平房仓2 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | 62 |
|  |  | 声波 | 10 |
|  |  | 水平静载 | 3 |
|  |  | 单桩静载 | 3 |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
|  |  | 聚氨酯 | 1 |
|  |  | 挤塑板 | 1组 |
|  |  | 胶粘剂 | 1组 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1组 |
|  |  | 钻芯 | 1组 |
|  |  | 锚栓 | 1组 |
|  |  | 网格布 | 1组 |
| 3 | 室内环境检测 | / | / |
| 4 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 5 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 6 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 7 | 钢结构检测 | / | / |
| 五、物流及储备平房仓3 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 聚氨酯 | 1组 |
|  |  | 挤塑板 | 1组 |
|  |  | 胶粘剂 | 1组 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1组 |
|  |  | 钻芯 | 1组 |
|  |  | 锚栓 | 1组 |
|  |  | 网格布 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 六、物流及储备平房仓4 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 聚氨酯 | 1组 |
|  |  | 挤塑板 | 1组 |
|  |  | 胶粘剂 | 1组 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1组 |
|  |  | 钻芯 | 1组 |
|  |  | 锚栓 | 1组 |
|  |  | 网格布 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 七、小麦加工原料平房仓 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1578.89 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | 32 |
|  |  | 声波 | 10 |
|  |  | 水平静载 | 2 |
|  |  | 单桩静载 | 2 |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 聚氨酯 | 1组 |
|  |  | 挤塑板 | 1组 |
|  |  | 胶粘剂 | 1组 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1组 |
|  |  | 钻芯 | 1组 |
|  |  | 锚栓 | 1组 |
|  |  | 网格布 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 钢塑复合管PE管材 | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 1 |
|  |  | 电线 | 4 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 八、工作塔1 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1515.77m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PVC-U管材 | 1组 |
|  |  | 电线 | 1组 |
|  |  | 电缆 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 1组 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 5 |
|  |  | 楼板厚度 | 5 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 抗渗 | 1 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 5 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 九、原料浅圆仓 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 2249.36m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | / | / |
|  |  | / | / |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PVC-U管材 | 1组 |
|  |  | 电线 | 1组 |
|  |  | 电缆 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 1组 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 5 |
| 8 | 钢结构检测 | 原材检测 | 10 |
|  |  | 高强螺栓 | 5 |
|  |  | 探伤 | 20 |
|  |  | 涂层厚度 | 5 |
| 十、卸料棚1 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 463.92 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PVC-U管材 | 1组 |
|  |  | 电线 | 1组 |
|  |  | 电缆 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 1组 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 板厚 | 5 |
|  |  | 钢筋保护层 | 5 |
|  |  | 抗渗 | 1 |
| 8 | 钢结构检测 | 原材检测 | 5 |
|  |  | 高强螺栓 | 1 |
|  |  | 探伤 | 20 |
|  |  | 涂层厚度 | 3 |
| 十一、工作塔2 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 596.4m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PVC-U管材 | 1组 |
|  |  | 电线 | 1组 |
|  |  | 电缆 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 1组 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 5 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 2 |
|  |  | 楼板厚度 | 2 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 土工击实 | 1 |
|  |  | 压实度 | 5 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 十二、卸料棚2 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 183.11m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1组 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PVC-U管材 | 1组 |
|  |  | 电线 | 1组 |
|  |  | 电缆 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 1组 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000m² |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 5 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 2 |
|  |  | 楼板厚度 | 2 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | 原材检测 | 5 |
|  |  | 高强螺栓 | 1 |
|  |  | 探伤 | 10 |
|  |  | 涂层厚度 | 5 |
| 十三、钢板仓 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 527.12m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | / | / |
|  |  | / | / |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PVC-U管材 | 1组 |
|  |  | 电线 | 1组 |
|  |  | 电缆 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 1组 |
| 6 | 防雷检测 | / | / |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 5 |
|  |  | 砂分析 | 2 |
|  |  | 石分析 | 2 |
|  |  | 钢筋保护层 | 2 |
|  |  | 楼板厚度 | 2 |
|  |  | 拉墙筋 | 5 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 十四、大米车间 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 4923.23 |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | PP-R | 2 |
|  |  | PVC-U管材 | 2 |
|  |  | 电线 | 3 |
|  |  | 电缆 | 2 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 10 |
|  |  | 楼板厚度 | 10 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 击实试验 | 1 |
|  |  | 压实度 | 20 |
| 8 | 钢结构检测 | 原材检测 | 10 |
|  |  | 高强螺栓 | 2 |
|  |  | 探伤 | 30 |
|  |  | 涂层厚度 | 5 |
| 十五、地下车库 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 3575.54m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | / |
| 4 | 室内环境检测 | / | / |
| 5 | 管线检测 | 电线 | 3 |
|  |  | 电缆 | 3 |
|  |  | 电工套管 | 2 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 5 |
|  |  | 楼板厚度 | 5 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 击实试验 | 1 |
|  |  | 压实度 | 8 |
|  |  | 抗渗 | 1 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 十六、办公、质检中心 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 2805.4m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 聚苯板 | 3 |
|  |  | 胶粘剂 | 3 |
|  |  | 抹面砂浆 | 3 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 3 |
|  |  | 网格布 | 3 |
|  |  | 外窗 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | 全检 | 15 |
| 5 | 管线检测 | PP-R管材 | 4 |
|  |  | PVC-U管材 | 2 |
|  |  | 电线 | 2 |
|  |  | 电缆 | 2 |
|  |  | 电工套管 | 2 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 10 |
|  |  | 楼板厚度 | 10 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
|  |  | 击实试验 | 1 |
|  |  | 压实度 | 8 |
|  |  | 抗渗 | 1 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 十七、商业用房1 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 1471.04m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 岩棉板 | 1 |
|  |  | 胶粘剂 | 1 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 1 |
|  |  | 网格布 | 1 |
|  |  | 外窗 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | 全检 | 9 |
| 5 | 管线检测 | PP-R管材 | 3 |
|  |  | PVC-U管材 | 3 |
|  |  | 电线 | 3 |
|  |  | 电缆 | 2 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 5 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 4 |
|  |  | 楼板厚度 | 4 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 十八、商业用房2 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 2401.34m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 岩棉板 | 1 |
|  |  | 胶粘剂 | 1 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 1 |
|  |  | 网格布 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | 全检 | 9 |
| 5 | 管线检测 | PP-R管材 | 3 |
|  |  | PVC-U管材 | 3 |
|  |  | 电线 | 3 |
|  |  | 电缆 | 2 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 8 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 5 |
|  |  | 楼板厚度 | 5 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 十九、商业用房3 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 2270.05m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1 |
|  |  | 岩棉板 | 1 |
|  |  | 胶粘剂 | 1 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1 |
|  |  | 钻芯 | 1 |
|  |  | 锚栓 | 1 |
|  |  | 网格布 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | 全检 | 9 |
| 5 | 管线检测 | PP-R管材 | 3 |
|  |  | PVC-U管材 | 3 |
|  |  | 电线 | 3 |
|  |  | 电缆 | 2 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 8 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 5 |
|  |  | 楼板厚度 | 5 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |
| 二十、商业用房4 |  |  |  |
| 1 | 常规检测 | 钢筋/混凝土 | 2881.39m² |
| 2 | 桩基检测 | 低应变 | / |
|  |  | 声波 | / |
|  |  | 水平静载 | / |
|  |  | 单桩静载 | / |
|  |  | 沉降观测 | 按1个单体工程 |
| 3 | 节能检测 | 挤塑板 | 1组 |
|  |  | 岩棉板 | 1组 |
|  |  | 胶粘剂 | 1组 |
|  |  | 抹面砂浆 | 1组 |
|  |  | 钻芯 | 1组 |
|  |  | 锚栓 | 1组 |
|  |  | 网格布 | 1组 |
|  |  | 外窗 | 1 |
| 4 | 室内环境检测 | 全检 | 9 |
| 5 | 管线检测 | PP-R管材 | 3 |
|  |  | PVC-U管材 | 3 |
|  |  | 电线 | 3 |
|  |  | 电缆 | 2 |
|  |  | 电工套管 | 3 |
| 6 | 防雷检测 | 常规参数检测 | 5000 |
| 7 | 实体检测 | 砂浆配合比 | 1 |
|  |  | 混凝土配合比 | 1 |
|  |  | 基础回弹 | 10 |
|  |  | 砂分析 | 1 |
|  |  | 石分析 | 1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 5 |
|  |  | 楼板厚度 | 5 |
|  |  | 拉墙筋 | 10 |
| 8 | 钢结构检测 | / | / |

（详见第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在西南联合产权交易所招采平台官网（www.swuee.com）及巴中市产业发展集团有限公司官网（www.bzntjt.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）一般要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、供应商及其法定代表人/主要负责人在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件及其他类似效力要求：

1、具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（建筑地基基础质量检测类、民用建筑室内环境污染控制检测类、建筑节能与智能检测类、见证取样检测、主体结构工程检测类）和省级及以上计量行政主管部门颁发的资质认定证书。

2、本项目不接受联合体参与响应。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、报名及磋商文件获取方式：

（一）获取磋商文件时间：2021年10月18日09:00至2021年10月22日17:00。

（二）获取磋商文件方式：凡有意报名参与本项目的潜在供应商，请于获取磋商文件时间内注册并登陆西南联合产权交易所电子招采平台网站（https://www.swuee.com/#/purchase/index），按照网上操作流程（资料下载-供应商操作手册）获取磋商文件。

（三）获取磋商文件费用：人民币300元/份，须通过供应商银行账户转账方式交纳招标文件获取费用（不接收个人转账，磋商文件售后不退, 响应资格不能转让），转账前请核实招采平台转账页面的“项目信息”，认真阅读“注意事项”并按照“支付信息”进行转账。（磋商文件获取费用以费用到达指定账户为准，在文件获取截止时间内未到账的不能获取磋商文件。）

注：未按照本项规定的方式、时限报名获取磋商文件的供应商，其响应将被拒绝。

八、公告（报名）截止时间：2021年10月22日17时00分

九、保证金交纳：

（一）磋商保证金金额（人民币）：18000.00元(大写：壹万捌仟元整)。

（二）磋商保证金交纳方式：须通过供应商银行账户转账至招采平台提示的指定账户，交款账户名称和供应商名称须一致。供应商在交纳磋商保证金时，请务必核实招采平台转账页面的“项目信息”，认真阅读“注意事项”并按照“支付信息”进行转账。

（三）磋商保证金交纳截止时间：2021年10月26日9：30前,磋商保证金的交纳以银行到账时间为准；超过此时限到达指定账户导致响应无效的，由意向供应商自行承担责任。

十、递交响应文件截止时间（开标时间）：2021年10月26日9时30分（北京时间）。其中，响应文件递交时间：2021年10月26日9时20分-9时30分（北京时间）。

响应文件必须在递交截止时间前送达递交地点，逾期送达或没有密封或未按要求进行装订的响应文件不予接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十一、递交响应文件地点：巴中市巴州区云台街95号丝绸大厦二楼开标室。

十二、响应文件开启时间：2021年10月26日9时30分（北京时间）在递交响应文件地点开启。

十三、联系方式

采 购 人：四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司

联 系 人：李老师

联系电话：0827-2231875

通讯地址：巴中市巴州区回风北路

采购代理机构：西南联合产权交易所有限责任公司

联 系 人：王老师   黎老师

联系电话：028-86123311    0827-5555168

通讯地址：巴中市巴州区云台街95号丝绸大厦二楼